- приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2025 / 2026 учебному году

# Акт составлен  1 июля  2025 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Речевой центр"

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Речевой центр", утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.06.2018 г. №308-Д. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 082244 от 20.01.2010 г., 66 АД № 057690 от 21.01.2010 г., 66 АД № 082261 от 21.01.2010 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о регистрации права 66 АД № 082263 от 21.01.2010 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)лицензия 66Л01 № 0005168 на осуществление образовательной деятельности № 18504 от 12.04.2016 г. с приложением № 1, выдана бессрочно Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; 2)данные соответствуют; 3)реализация основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ; психолого-педагогическое консультирование; коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; психолого-медико-педагогическое обследование 4) Свидетельство о государственной аккредитации №8907 от 16.02.2016 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1)Виды образовательных программ: - основная образовательная программа начального общего образования (новая редакция); - основная образовательная программа основного общего образования (новая редакция); - основная образовательная программа основного общего образования ФК ГОС 2004 г. - адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ТНР; |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития ГБОУ "Речевой центр" на 2025-2029 гг., утверждена 01.07.2025г., Приказ № 250-о, одобрено на педагогическом совете от 28.10.2024 протокол № 3, на Совете учреждения от 19.10.2024 г. протокол №48. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется годовой план деятельности учреждения. Утвержден директором 01.07.2025 , приказ № 251-о |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 объект; 2) 0 объекта; |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) работа в одну смену; 2) 33 класса, 435 обучающихся; |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 440 обучающихся; 2) 33 класса; 3) 435 обучающихся; 4) 0 обучающихся; 5) 0 обучающихся |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Ставок: 1) администрация - 9; Учителя – 105; Воспитатели – 0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники- 6; иные работники – 36; Всего -156 ставок Человек: 2) администрация - 6; учителя-61; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники- 6; иные работники-32; Всего -105 человек 3) 0 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт №1 от 16.06.2025 (проведение ревизии и ремонтных работ коммунальных систем – отопление, ГВС, ХВС, канализация и энергоснабжение на предмет готовности к 2025-2026 учебному году) |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | ОУ укомплектовано ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Укомплектованность учебниками 100%. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивный зал и зал ЛФК готовы к учебному году. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В ОУ имеется спортивное оборудование, инвентарь. Сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеет деревянное ограждение по периметру. Оборудование: ворота для игры в хоккей. Щиты для игры в баскетбол укреплены. Металлические турники, паутинка, шведская стена. Уличные тренажеры. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт №2 от 16.06.2025 г. «Проведение испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудования на предмет годности к 2025-26 уч году» |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)Предписания отсутствуют. 2) 0 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №5-о от 02.09.2019 г. «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Директор Веснина Е.В. - обучение пройдено в 2022 г. Удостоверение №76 от 25.02.2022 г. 2) Ответственный за пожарную безопасность заместитель директора по АХР Тараканова Е.А. – обучение пройдено в 2022 году. Квалификационное удостоверение № 79 от 25.02.2022 г. 3) Обучение сотрудников ППБ проводится 1 раз в 6 месяцев. Последнее – 27.02.2025 г. Ближайшее – сентябрь 2025 г. 4) Обучение обучающихся – сентябрь 2025 г. 5)Эвакуационные учения проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев с привлечением сотрудников ГПН. Планируется в сентябре 2025 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве (45 шт.). 2) Ведется журнал учета средств 3) Ведется журнал проведения проверок средств пожаротушения. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) в наличии 2)АПС исправна. По договору с ООО "СПЭК СБ" № О-3185/1 от 01.01.2025 г. 3) в наличии 4) Договор № 036-25-ТМО от 01.01.2025 г. ООО "Актай-Мониторинг". Вывод сигнала на ЦУКС. Сигнал подается в пожарную часть автоматически. Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" 5) не имеется |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Электроустановки соответствуют требованиям пожарной безопасности. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) в здании литер Б; 2) отсутствует |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | декларация зарегистрирована 20.02.2016 г рег. № 65401360-ТО-000797 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания отсутствуют |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Обучение проводится согласно графику |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется собственная столовая; 2) оснащенность пищеблока 100%; 3) Акт №16 от 16.06.2025 г. проверки готовности технологического и холодильного оборудования в столовой. Оборудование исправно, в рабочем состоянии. 4) организация горячего питания за счет собственной столовой; проводится закупка продуктов по прямым договорам, планируемый срок заключения контрактов до 27.08. 2025 г.; 5) охват 100% обучающихся; 6) паспортизация пищеблока проведена в 2020 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Плановый медосмотр согласно графика с 14 по 29 августа 2025 г. по договору с ООО МЦ «ПрофМед» |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | вентиляционная система исправна и годна к эксплуатации в 2025-26 уч. году, акт №3 от 16.06.2025 г. проверки работоспособности вентиляционной системы зданий |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется (кабинеты педиатрии, массажа); 2)лицензия на осуществление медицинской деятельности от 15.03.2016 г. № ЛО -66-01-003948 3) 100%; |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Лабораторные исследования проводятся согласно графика. Сроки выдачи результатов лабораторных исследований Роспотребнадзора – конец августа 2025 г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа/ 95 штук Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей /13 ш |
| 44. | Обеспечение в образовательной организации за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/ отсутствие |  |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | 2 штуки |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | В наличии 10 бесконтактных термометров |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования инженерно-технической укрепленности объекта №1от 16.06.2025 г. - не имеется; 2) 0; 3) не требуется; 4) не требуется |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности утвержден 11.02.2020 г., актуализирован 14.03.2023 г Категория опасности объекта А-3 |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | ответственный за антитеррористическую безопасность – заместитель директора по АХР Тараканова Елена Анатольевна |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 1 сотрудник 2) 2 раза в 6 месяцев |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие, с ООО «ЧОО «Леопард» №15-24 от 23.08.2024 г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) не предусмотрено с 01.09.2022; 2) нет 3)договор с ООО «ЧОО «Леопард» №15-24 от 23.08.2024 г. Действие с 01.09.2024 г |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС имеется, исправна; 2) КТС выведена на ПЦО №1 УВО по г. Екатеринбургу. УФК по Свердловской области (УВО по городу Екатеринбургу -филиал ФГКУУВО МВД) договор № 23-1/116 от 09.01.2025 3) ООО «Умные Технологии» договор № 04/01 ТО от 09.01.2025 г. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна. 2) договор с ООО «СПЭК СБ» от 01.01.2025 №О-3185/1, договор с ООО «СПЭК СБ» от 01.07.2025 №О-3185/2 |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) нет 3)согласовывается рабочий проект по установке системы охранной сигнализации и готовится локальный сметный расчет для ее приобретения и монтажа |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется; 2) 11 камер внутри здания, 4 камеры по периметру территории; 3) вывод изображения на экран монитора в помещении сторожей и вахтеров; 4)Заключен договор с ООО «СПЭК СБ» от 01.01.2025 №О-3185/1. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 3) отсутствует |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствие |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствие |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется; 2) целостное; |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) наличие; 2) исправно |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки библиотечного фонда № 5 от 27.05. 2025 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Наличие: ПАО «Ростелеком», договор от 09.01.2025 №566001122945 ООО "Инсис", договоры: № 01-0101278688-03 от 09.01.2025 г. ; №01-0101278687-02 от 20.01.2025 г. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 102 компьютера |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | ООО "Инсис", договоры: № 01-0101278688-03 от 09.01.2025 г. ; №01-0101278687-02 от 20.01.2025 г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) контент-фильтр Ростелеком 2)15 шт. (компьютерный класс). |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 13 от 16.06. 2025 г. проверки исправности контентной фильтрации |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | ответственные - системный администратор ИКС, Войтенко А. Е. заместитель директора по УВР Чухлов А.В.; приказ № 191-о от 21.08.2024 г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | школьные перевозки не производятся |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | - паспорт дорожной безопасности в наличии - паспорт утвержден 01.08.2023 г., согласован 25.08.2013 г. ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, согласован комитетом по транспорту, организации дорожного движения администрации г. Екатеринбурга 25.08.2023 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | наличие |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | наличие |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Наличие в холлах и учебных кабинетах |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - наличие, соответствует требованиям - пять - тротуары отремонтированы в хорошем состоянии |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/ отсутствие |  |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 45 от 02.03.2015 г. специалист по охране труда Броновицкий О. К. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2023-2026 годы, принят на общем собрании работников / протокол №37 от 20.06.2023 г., зарегистрирован ГКУ СЗН 24.08.2023 г. № 164-кд |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Директор прошел обучение в марте 2021 году. Удостоверение №250 от 05.03.2021 г. Заместители директора по УВР прошли обучение по охране труда 05.03.2021 г. Удостоверение №251, - Специалист по охране труда прошел обучение 31 июля 2020 году. Удостоверение №523 |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется разработанный и утвержденный план работы на 2025-2026 гг. |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда введены в действие с 27.12.2021 г., утверждены приказом № 76-о от 22.11.2021 г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются журнал вводного инструктажа, журнал инструктажа на рабочем месте. |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | проводятся 1 раз в 6 месяцев |
| 92 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 96 2) 96 3) нет 4) нет |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | в 2025-2026 году капитальный ремонт не планируется. |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | косметические ремонты в 3 кабинетах, путей эвакуации, замена линолеума в 1 кабинете |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | Ремонт ступеней лестничных маршей. Благоустройство территории |

Директор ГБОУ «Речевой центр»     	 Е.В. Веснина